Городской прокуратурой проведен анализ исполнения положений законодательства в области охраны окружающей среды в деятельности ГУП «Леноблводоканал» (далее также – Общество, Предприятие).

Установлено, что переданные Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом в хозяйственное ведение ГУП «Леноблводоканал» инженерные сети водоснабжения и водоотведения в Тельмановском сельском поселении обслуживаются работниками ПУ Тосненского района. Сети переданы Предприятию по акту приема-передачи от 18.12.2020.

В настоящее время степень износа централизованных инженерных систем в г. Тельмана составляет - сети водоотведения 90 %, сети водоснабжения 75 %.

Предприятием техническое обследование централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с 2020 по настоящее время не осуществлялось, в этой связи и не составлен план мероприятий по приведению канализационных сетей в соответствие с установленными требованиями эксплуатации.

Дополнительно установлено, что в утвержденном плане капитального ремонта ГУП «Леноблводоканал» на период 2025-2030 годы, капитальный ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации в г. Тельмана запланирован лишь на период 2028-2030 годы.

Вместе с тем, за IV квартал 2024 года и январь-март 2025 года аварийно-диспетчерская служба Предприятия зарегистрировала 28 аварийные заявки на сетях водоотведения в г. Тельмана.

Необходимо отметить, что аварии на сетях водоотведения в г. Тельмана не раз приводили к изливу сточных вод на рельеф местности (в том числе вследствие ненадлежащей эксплуатации имущества), а в некоторых случаях данный факт приводил к не значительному расстоянию от уреза водного объекта – р. Ижора.

С учетом изложенного, в адрес ГУП «Леноблводоканал» внесено представление, в настоящее время на рассмотрении.